ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) OOO «ГИП-ЭНЕРГО»OOO «ГИП-ЭНЕРГО»
 «ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАКСИСАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 150 кВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ОДНОМУ ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: в соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): потребителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы определенные Правилами ТП, утв. ПП РФ № 861 в действующей редакции.  
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Содержание/Условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1.
	Получение заявки на технологическое присоединение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения
	Клиент готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого объекта заявителя. 
Заявка должна соответствовать требованиям Правил ТП.
	Заявка на ТП вместе с документами может быть подана следующими способами:
- лично, в офисе  OOO «ГИП-Энерго»,
- почтовым отправлением в адрес OOO «ГИП-Энерго»;
- через электронный адрес OOO «ГИП-Энерго» в сети интернет. 

	В день подачи
	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 – Правила ТП в действующей редакции.

	2.
	Подготовка договора  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий
	На основании поданной заявителем заявки готовится договор и технические условия.

	Договор и технические условия, подписанные со стороны ООО «ГИП-Энерго» направляются заявителю почтой, либо выдаются на руки.
	15 календарных дней 

	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей редакции

	3.
	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией
	Строительство новых и усиление существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границы участка заявителя.
	-
	1. При осуществлении ТП к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии 300/500 метров от существующих электрических сетей до границ участка заявителя и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов:
· 4 месяца 

2. При осуществлении ТП к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при расстоянии 300/500 метров от существующих электрических сетей до границ участка заявителя:
· 6 месяцев  

3. При осуществлении ТП при расстоянии свыше 300/500 метров до границ участка заявителя:
· 1 год 


	Градостроительный кодекс РФ  № 190-ФЗ от 29.12.2004 
Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.
Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей редакции.


	4. 
	Выполнение мероприятий заявителем 
	Заявитель выполняет 
мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка.

	Направление в адрес сетевой организации уведомления об исполнении технических условий
	В течение срока выполнения мероприятий предусмотренных договором ТП.
	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004в действующей редакции


	5.
	Включение объекта. Выдача документов

	На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта.
	- Акт осмотра электроустановки, - Акт допуска приборов учета, 
- Акт о выполнении ТУ, 
- Акт разграничения балансовой принадлежности (АРБП),
-  Акт разграничения эксплуатационной ответственности (АРЭО),
- Акт технологического присоединения ( АТП),
- Акт о согласовании технологической и аварийной брони.
	Проверка должна быть выполнена в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления. 
Выдача документов (Акт осмотра, Акт о выполнении ТУ, Акт допуска) осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам. 
Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов в течение 5 рабочих дней  с момента подписания вышеуказанных актов.
	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 в действующей редакции



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: 
Номер  обслуживания OOO «ГИП-Энерго»: 8(347) 216-36-57
Адрес электронной почты:gip_energo@mail.ru
