## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
Реконструкция распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
|  | на | Реконструкция комплектного распределительного устройства (КРУ-10кВ) ТП-6432
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3740,740 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________243,000 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2927,119 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5,514 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,96 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________124,03 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер
1 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (2435,53 руб.): 95% от ФОТ (2563,72 руб.) СП (1666,42 руб.): 65% от ФОТ (2563,72 руб.) | 1 шт. | 2 | 3281.54 | 398.85 | 2737.05 | 304.5 | 6563.08 | 797.7 | 5474.1 | 609 | 32.8 | 65.6 | 21.19 | 42.38
2 | ТЕРм08-02-160-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Адаптеры,прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (351,12 руб.): 95% от ФОТ (369,6 руб.) СП (240,24 руб.): 65% от ФОТ (369,6 руб.) | 1 шт. | 6 | 38.95 | 33.8 |  |  | 233.7 | 202.8 |  |  | 2.78 | 16.68
3 | ТЕРм08-04-741-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (564,22 руб.): 95% от ФОТ (593,92 руб.) СП (386,05 руб.): 65% от ФОТ (593,92 руб.) | 1 компл. (3 фазы) | 2 | 295.45 | 162.94 |  |  | 590.9 | 325.88 |  |  | 13.4 | 26.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 7387.68 | 1326.38 | 5474.1 | 609 |  | 109.08 |  | 42.38
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 12981.07 | 2417.32 | 9976.55 | 1109.9 |  | 198.8 |  | 77.23
Накладные расходы | [8 empty] | 3350.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 2292.69
Итоги по разделу 1 Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 18624.62 |  |  |  |  | 198.8 |  | 77.23
Итого | [8 empty] | 18624.62 |  |  |  |  | 198.8 |  | 77.23
Всего с учетом "Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03" | [8 empty] | 112306.46 |  |  |  |  | 198.8 |  | 77.23
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 587.2
Машины и механизмы | [8 empty] | 9976.55
ФОТ | [8 empty] | 3527.22
Накладные расходы | [8 empty] | 3350.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 2292.69
Итого по разделу 1 Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер | [8 empty] | 112306.46 |  |  |  |  | 198.8 |  | 77.23
Раздел 2. Материалы не учтенные ТЕРм
4 | прайс лист | Адаптеры(компл-3шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=23800/1,18/4,67 МАТ=23800/1,18/4,67 | компл | 2 | 4318,95 23800/1,18/4,67 |  |  |  | 8637.9
5 | ЭТМ | Мууфта концевая 1ПСТ-10-150/240-Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=2335/1,18/4,67 МАТ=2335/1,18/4,67 | шт | 6 | 423,73 2335/1,18/4,67 |  |  |  | 2542.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 11180.28
Итоги по разделу 2 Материалы не учтенные ТЕРм :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 11180.28
Итого | [8 empty] | 11180.28
Всего с учетом "материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03" | [8 empty] | 67417.09
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 11180.28
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ТЕРм | [8 empty] | 67417.09
Раздел 3. оборудование в текущих ценах 2017г
6 | Прайс лист | Комплектное распределительное устройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 оборудование в текущих ценах 2017г Формулы цены единицы: ПЗ=1570000/1,18 | компл | 2 | 1330508,47 1570000/1,18 |  |  |  | 2661016.94
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 2661016.94
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Транспортные и заготовительно-складские расходы ПЗ=10% (Поз. 6)) | [8 empty] | 2927118.63
Итоги по разделу 3 оборудование в текущих ценах 2017г :
Оборудование | [8 empty] | 2927118.63
Итого | [8 empty] | 2927118.63
Всего с учетом "оборудование в текущих ценах 2017г " | [8 empty] | 2927118.63
Справочно, в ценах 2001г.:
Оборудование | [8 empty] | 2927118.63
Итого по разделу 3 оборудование в текущих ценах 2017г | [8 empty] | 2927118.63
Раздел 4. демонтажные работы
7 | ТЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж-Шкаф комплектных распределительных устройств КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 демонтажные работы СМР=6,03 НР (1461,32 руб.): 95% от ФОТ (1538,23 руб.) СП (999,85 руб.): 65% от ФОТ (1538,23 руб.) | 1 шт. | 2 | 1881.54 | 239.31 | 1642.23 | 182.7 | 3763.08 | 478.62 | 3284.46 | 365.4 | 19.68 | 39.36 | 12.714 | 25.43
8 | ТЕРм08-02-160-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж-Адаптеры,прим КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 демонтажные работы СМР=6,03 НР (210,67 руб.): 95% от ФОТ (221,76 руб.) СП (144,14 руб.): 65% от ФОТ (221,76 руб.) | 1 шт. | 6 | 20.28 | 20.28 |  |  | 121.68 | 121.68 |  |  | 1.668 | 10.01
9 | ТЕРм08-04-741-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж-Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 демонтажные работы СМР=6,03 НР (169,26 руб.): 95% от ФОТ (178,17 руб.) СП (115,81 руб.): 65% от ФОТ (178,17 руб.) | 1 компл. (3 фазы) | 2 | 48.88 | 48.88 |  |  | 97.76 | 97.76 |  |  | 4.02 | 8.04
10 | ТЕРм08-01-068-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Демонтаж-Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 5 демонтажные работы СМР=6,03 НР (46,08 руб.): 95% от ФОТ (48,51 руб.) СП (31,53 руб.): 65% от ФОТ (48,51 руб.) | 100 м | 0.05 | 623.02 | 470.6 | 152.42 | 61.6 | 31.15 | 23.53 | 7.62 | 3.08 | 38.7 | 1.94 | 4.98 | 0.25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 4013.67 | 721.59 | 3292.08 | 368.48 |  | 59.35 |  | 25.68
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7314.92 | 1315.1 | 5999.82 | 671.56 |  | 108.16 |  | 46.8
Накладные расходы | [8 empty] | 1887.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 1291.33
Итоги по разделу 4 демонтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 10493.58 |  |  |  |  | 108.16 |  | 46.8
Итого | [8 empty] | 10493.58 |  |  |  |  | 108.16 |  | 46.8
Всего с учетом "демонтажные работы СМР=6,03" | [8 empty] | 63276.29 |  |  |  |  | 108.16 |  | 46.8
Справочно, в ценах 2001г.:
Машины и механизмы | [8 empty] | 5999.82
ФОТ | [8 empty] | 1986.66
Накладные расходы | [8 empty] | 1887.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 1291.33
Итого по разделу 4 демонтажные работы | [8 empty] | 63276.29 |  |  |  |  | 108.16 |  | 46.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 2683598.57 | 2047.97 | 8766.18 | 977.48 |  | 168.43 |  | 68.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2958594.9 | 3732.42 | 15976.37 | 1781.46 |  | 306.96 |  | 124.03
Накладные расходы | [8 empty] | 5238.19
Сметная прибыль | [8 empty] | 3584.02
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 242999.84 |  |  |  |  | 306.96 |  | 124.03
Итого Оборудование | [8 empty] | 2927118.63
Итого | [8 empty] | 3170118.47 |  |  |  |  | 306.96 |  | 124.03
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 11767.48
Машины и механизмы | [8 empty] | 15976.37
ФОТ | [8 empty] | 5513.88
Оборудование | [8 empty] | 2927118.63
Накладные расходы | [8 empty] | 5238.19
Сметная прибыль | [8 empty] | 3584.02
НДС 18% | [8 empty] | 570621.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3740739.79 |  |  |  |  | 306.96 |  | 124.03
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)