ИНФОРМАЦИЯ

о наличии объема свободной трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности и величины зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение по центрам питания ниже 35 кВ
	Источник питания

	2024 г.

	
	Текущий объем  мощности

(КВт)
	Величина зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение
(КВт)
	Свободная мощность для технологического присоединения потребителей
(КВт)

	ТП-6014
	500
	0
	0

	ТП-6276
	1008
	0
	0

	ТП-6326
	1600
	0
	0

	ТП-6392
	1008
	0
	0

	РП-616
	1933
	0
	0

	ТП-6432
	3415,3
	0
	0

	ТП-7133
	1008
	0
	0

	ТП-1
	1600
	0
	200

	3ТП-2432
	320
	0
	0

	ТП-6071
	1480,76
	0
	0

	КТП-1
	1600
	0
	0

	КТП-2
	1008
	0
	0

	ТП-3
	504
	0
	0

	КТП-4
	1600
	0
	0

	ТП ОАО «Лита»
	664,5
	0
	0

	ТП-9710
	424,78
	0
	0

	ТП-9929
	
	
	

	ТП-10
	300
	0
	0

	ТП-6225
	1205
	0
	270

	ТП-5181
	63
	0
	0

	ТП-6393
	100
	0
	0

	РП-503
	1113
	0
	0

	РП-508
	970
	0
	0

	ТП-9792
	120
	0
	0

	ТП-9866
	80
	0
	0

	ТП-9793
	140
	0
	0

	ТП-9794
	-
	0
	0

	ТП-9994
	-
	0
	0

	ТП-9795
	460
	0
	0

	ТП-9791
	120
	0
	0

	ТП-5459
	1338,5
	0
	0

	ТП-6806
	850
	0
	0

	ТП-7410
	120
	0
	0

	ЦРП-15
	1562
	0
	665

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


