ИНФОРМАЦИЯ

о наличии объема свободной трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности и величины зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение по центрам питания ниже 35 кВ
	Источник питания

	2019 г.

	
	Текущий объем  мощности

(КВт)
	Величина зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение
(КВт)
	Свободная мощность для технологического присоединения потребителей
(КВт)

	ТП-6014
	500
	0
	0

	ТП-6276
	1008
	0
	0

	ТП-6326
	1600
	0
	0

	ТП-6392
	1008
	0
	0

	РП-616
	1933
	0
	0

	ТП-6432
	3365,3
	50
	0

	ТП-7133
	1008
	0
	0

	КТП-2120
	320
	0
	0

	КТП-2319
	320
	0
	0

	КТП-2119
	300
	0
	0

	КТП-2289
	320
	0
	0

	КТП-2118
	150
	0
	0

	ЗТП-2114
	320
	0
	0

	ЗТП-2115
	504
	0
	0

	КТП-2178
	100
	0
	0

	КТП-2075
	50
	0
	0

	КТП-2449
	200
	0
	0

	КТП-2053
	50
	0
	0

	
	
	
	

	КТП-2453
	30
	0
	0

	КТП-2033
	200
	0
	0

	КТП-2340
	120
	0
	0

	КТП-2219
	320
	0
	0

	КТП-5052
	320
	0
	0

	ТП-1
	1600
	0
	0

	3ТП-2432
	320
	0
	0

	ТП-6071
	1480,76
	0
	0

	КТП-1
	1600
	0
	0

	КТП-2
	1008
	0
	0

	ТП-3
	504
	0
	0

	КТП-4
	1600
	0
	0

	ТП ОАО «Лита»
	664,5
	0
	0

	ТП-9710
	1008
	0
	0

	ТП-9929
	640
	0
	0

	ТП-10
	1008
	0
	0


