Информация

о выведенном в ремонт и выведённом из ремонта оборудовании электросетевых  объектов, находящихся в оперативном ведении  ООО «ГИП-Энерго»

на 2021г.
	№ п/п
	Выводимое оборудование электросетевого объекта
	Дата вывода
	Дата ввода
	Основание для вывода в ремонт

	
	Линии электропередач/ трансформаторная подстанция

	1
	1 секция РУ-0,4кВ ТП-6071
	08:00 20.03.2021г.
	18:00 20.03.2021г.
	Плановый ремонт 

	2
	2 секция РУ-0,4кВ ТП-6071
	08:00 27.03.2021г.
	18:00 27.03.2021г.
	Плановый ремонт 

	3
	2 секция РУ-0,4кВ ТП-6071
	08:00 28.03.2021г.
	18:00 28.03.2021г.
	Плановый ремонт 

	4
	РУ-0,4кВ КТПН-2 
	11:00 27.05.2021г.
	16:00 27.05.2021г..
	Плановые работы

	5
	ВЛ-0,4кВ ТП-2432 
	11:00 05.10.2021г.
	12:00 05.10.2021г..
	Плановые работы

	6
	РЛНД-10, ВЛЗ-10кВ, ТП-3 
	09:00 02.11.2021г.
	17:00 02.11.2021г...
	Плановый ремонт

	7
	ВЛИ-0,4кВ КТПН-2 
	11:00 14.12.2021г.
	16:00 14.12.2021г.
	Плановые работы

	8
	ВЛИ-0,4кВ КТПН-2
	10:00 15.12.2021г.
	16:00 15.12.2021г.
	Плановые работы


