Информация

о выведенном в ремонт и выведённом из ремонта оборудовании электросетевых  объектов, находящихся в эксплуатации ООО «ГИП-Энерго»,

на 2016г.
	№ п/п
	Выводимое оборудование электросетевого объекта
	Дата вывода
	Дата ввода
	Основание для вывода в ремонт

	
	Линии электропередач

	1
	РУ-0,4 кВ ТП-2432  п. Куганак
	16.11.2016г.
	16.11.2016г.
	капитальный ремонт РУ-0,4 кВ ТП-2432  

	2
	ВЛ-0,4 кВ п. Куганак
	17.11.2016г.
	17.11.2016г.
	капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 

	3
	ВЛ-0,4 кВ п. Куганак
	18.11.2016г.
	18.11.2016г.
	капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 

	4
	ВЛ-0,4 кВ п. Куганак
	19.11.2016г.
	19.11.2016г.
	капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 

	5
	                            ВЛ-10 кВ ЗТП-2114 с. Знаменка, Птицегородок
	31.08.2016г. 
	31.08.2016г.
	капитальный ремонт ВЛ-10 кВ


