## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» 05. 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общество с ограниченнной ответственностью "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2002-2008 | н.д | н.д | н.д | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | н.д | н.д | - | - | - | - | ТП-6432, ТП-6276, ТП-6014, ТП-7133, РП-616, ТП-6326, ТП-6392 | н.д | н.д | н.д | Технологическое присоединение не осуществлялось | #REF! | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 0,4/6/10 | 0,4/6/10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | +/- | +/- | +/- | +/- | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | - | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2002-2008 | н.д | н.д | н.д | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | н.д | н.д | - | - | - | - | ТП-6432, ТП-6276, ТП-6014, ТП-7133, РП-616, ТП-6326, ТП-6392, г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д | н.д | н.д | Технологическое присоединение не осуществлялось | #REF! | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 0,4/6/10 | 0,4/6/10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | +/- | +/- | +/- | +/- | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | +/- | +/- | +/- | +/- | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | +/- | +/- | +/- | +/- | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | +/- | +/- | +/- | +/- | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | - | -
1 | ООО "ГИП-Энерго"
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2002-2008 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6432, ТП-6276, ТП-6014, ТП-7133, РП-616, ТП-6326, ТП-6392, г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0 | 0 | 0,4/6/10 | 0,4/6/10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2002-2008 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6432, ТП-6276, ТП-6014, ТП-7133, РП-616, ТП-6326, ТП-6392 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 6/10 | 6/11 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2002-2008 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6432, ТП-6276, ТП-6014, ТП-7133, РП-616, ТП-6326, ТП-6392 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 6/10 | 6/11 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.1 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6432, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202106 | 2004-08-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6432 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.2 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6276, Установка шкафа телеметрии 1 шт | I_202003 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6276 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.3 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга г. Уфа, ТП-6014, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201903 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6014 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.4 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-7133, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_201801 | 2002-10-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-7133 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.5 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга РП-616, Установка шкафа телеметрии 1 шт | G_201605 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | РП-616 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 6 | 6 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.6 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6326, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202104 | 2008-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6326 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.7 | Выполнение мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей - Монтаж автоматизированной системы дистанционного мониторинга ТП-6392, Установка шкафа телеметрии 1 шт. | I_202105 | 2008-05-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6392 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижение времени реагирования на востановление электроснабжения потребителей эл. Энергии | - | -
1.2.1.2.8 | Проектно-изыскательные работы для системы дистанционного мониторинга ТП-6276, ТП-6326, ТП-6392, РП-616, ТП-6432, ТП-7133, ТП-6014 | G_201601 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | Предписания отсутствуют | - | - | - | - | ТП-6276,Т-6326,ТП-6392,РП-616,ТП-6432,ТП-7133,ТП-6014 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР для реализации мероприятий по повышению надежности и качеству электроснабжения потребителей | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2004-2006 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | ТП-6014,ТП-6276, П-6432, РП-616, г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0 | 0 | 0,4-6 | 0,4-6 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | ТП-6014 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.2.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, ТП-6014, Количество ПУ 5 шт. | I_202103 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | ТП-6014 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2004-2006 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | П-6276, П-6432, РП-616, г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в г.Уфа, ТП-6276, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | I_202004 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | ТП-6276 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_201902 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Нагаево 30 квартал, класс напряжения 0,22(0,4) кВ | I_202001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | г. Уфа, с. Нагаево, квартал 30,31, Опоры ВЛИ-0,4 кВ | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 10 шт. | H_201706 | 2004-08-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | ТП-6432 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.5.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в ВРУ-0.4кВ по ул. Черниковская 51, ул.Первомайска 66/2, класс напряжения 0,22(0,4) кВ, Количество ПУ 67 шт. | G_201606 | 2006-06-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | РП-616 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2004-07-31 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | Т-6431 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -
1.2.3.6.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных ТП-6432, класс напряжения 6(10) кВ, Количество ПУ 2 шт. | I_201806 | 2004-08-01 | н.д. | н.д. | н.д. | Аварии отсутствуют, противоаварийные мероприятия предусмотренные актами расследования аварий непроводились | Предписания отсутствуют | Иные предписания отсутствуют | нет | - | - | - | - | Т-6432 | н.д. | н.д. | н.д. | Технологическое присоединение не осуществлялось | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | Своевременное и достоверное снятие показаний расчетных приборов учета, посредством которых формируется объем переданной эл. Энергии | - | -