## Приложение 5 к МУ (2019)
Приложение 5
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям №1135/17
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее ООО "ГИП-Энерго"
2019 г.
Объект электросетевого хозяйства /Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м / Количество (для ПУ), шт | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1. Строительство воздушных линий
ВЛ 0,4 кВ
1.1. ВЛ 0,4 кВ деревянные опоры с ж/б приставками
1.1.1. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (ввода)
1.1.2. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (ввода)
1.1.3. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение)
1.1.6. ВЛИ 0,4 кВ с проводом АС сечением до 35 мм² на деревянных опорах с ж/б приставками (1 цепное исполнение)
1.2. ВЛ 0,4 кВ железобетонные опоры
1.2.1. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на ж/б опорах (ввод)
1.2.2. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (ввод)
1.2.3. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (ввод)
1.2.5. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 16 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.6. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.7. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 0.3 | 30
1.2.8. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 0.08 | 30
1.2.8. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 0.12 | 60
1.2.9. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.10. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 0.73 | 105
1.2.10. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 1.03 | 270
1.2.10. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) |  | 2019 | 0.4 | 0.78 | 50
1.2.11. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением 120 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.12. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением 150 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.14. ВЛИ 0,4 кВ с проводом АС сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.2.15. ВЛИ 0,4 кВ с проводом АС сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.3. ВЛ 0,4 кВ по существующим опорам
1.3.2. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 16 мм² по существующим опорам
1.3.3. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 25 мм² по существующим опорам
1.3.4. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 35 мм² по существующим опорам
1.3.5. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 50 мм² по существующим опорам
1.3.6. ВЛИ 0,4 кВ проводом СИП сечением до 70 мм² по существующим опорам
1.3.8. ВЛИ 0,4 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения (35) по существующим опорам
1.3.1. ВЛИ 0,4 кВ проводом АС с площадью поперечного сечения (50) по существующим опорам
ВЛ 6-10
1.5. ВЛ 6-10 кВ (железобетонные опоры)
1.5.1.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.1.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.2.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.2.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.3.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.3.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.4.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение)
1.5.4.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение)
1.5.5.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.5.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.6.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 95 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение)
1.5.7.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.8.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 150 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.9.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение) | 1.5.9.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 120 мм² на ж/б опорах (2 цепное исполнение)
1.5.10.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.10.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом АС сечением до 35 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.11.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.11.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом АС сечением до 50 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.12.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 1.5.12.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.12.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом АС сечением до 70 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.5.13.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение) | 1.5.13.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом АС сечением до 95 мм² на ж/б опорах (1 цепное исполнение)
1.6. ВЛ 6-10 кВ по существующим опорам
1.6.1.1. ВЛЗ 6 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² по существующим опорам
1.6.1.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 50 мм² по существующим опорам
1.6.2.2. ВЛЗ 10 кВ с проводом СИП сечением до 70 мм² по существующим опорам
2. Строительство кабельных линий
2.1. КЛ 0,4 кВ
2.1.1. Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой
2.1.1.1. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.2. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.3. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.4. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.5. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.6. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.7. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.8. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х70 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.9. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х95 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.10. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х120 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.11. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.12. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х185 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.13. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х240 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.14. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х35 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.15. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х25 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.1.16. КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв сечением 4х16 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2. Кабель бронированный с изоляцией из ПВХ пластиката и алюминевой токопроводящей жилой
2.1.2.1. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.2. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.3. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.4. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.5. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.6. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.7. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.1.2.7. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.2.8. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х35 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.1.2.8. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв сечением 4х35 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.3. Кабель бронированный с изоляцией из сшитого полиэтилена и медной токопроводящей жилой
2.1.3.1. КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х25 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.3.8. КЛ 0,4 кВ кабелем ПвБбШв сечением 4х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.4. Кабель силовой
2.1.4.2. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.4.3. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.1.4.3. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.4.4. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.1.4.4. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.1.4.5. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х120 мм² в траншее | 2.1.4.5. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х120 мм² в траншее
2.1.4.6. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х240 мм² в траншее
2.1.4.9. КЛ 0,4 кВ кабелем ВБбШв сечением 4х95 мм² в траншее | 2.1.4.9. КЛ 0,4 кВ кабелем ВБбШв сечением 4х95 мм² в траншее
2.1.4.11. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х35 мм² в траншее | 2.1.4.11. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х35 мм² в траншее
2.1.4.12. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х50 мм² в траншее
2.1.4.13. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х70 мм² в траншее
2.1.4.14. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х95 мм² в траншее | 2.1.4.14. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х95 мм² в траншее
2.1.4.18. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х25 мм² в траншее | 2.1.4.18. КЛ 0,4 кВ кабелем АВВГ 4х25 мм² в траншее
2.1.4.19. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х50 мм² в траншее | 2.1.4.19. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х50 мм² в траншее
2.1.4.20. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х35 мм² в траншее
2.1.4.21. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х95 мм² в траншее
2.1.4.22. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х185 мм² в траншее
2.1.4.23. КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х150 мм² в траншее
2.2. КЛ 6-10 кВ
2.2.1. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.1.1.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х50 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.2.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х70 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.2.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х70 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.3.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х95 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.3.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х95 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.4.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х120 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.4.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х120 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.5.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х185 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.5.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х185 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.6.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х240 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.6.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х240 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.7.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х400 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.8.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.8.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.1.8.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.9.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х630 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.10.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х240 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.10.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х120 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее |  | 2019 | 10 | 400 | 585.9
2.2.1.11.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.11.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х500 мм²) (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.12.1 КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х150 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.1.12.2 КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу сечением до 3х(1х150 мм²) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.3. Кабель бронированный с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке с алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.3.4.2 КЛ 10 кВ кабелем АСБ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.3.5.1 КЛ 6 кВ кабелем АСБ сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.3.7.1 КЛ 6 кВ кабелем АСБ сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4. Кабель бронированный в алюминиевой оболочке с алюминиевой токопроводящей жилой
2.2.4.1.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.1.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.2.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.2.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.2.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.2.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.3.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.3.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.4.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.4.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.5.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.5.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.5.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.5.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.6.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.6.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.6.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.6.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.9.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее | 2.2.4.9.1 КЛ 6 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.4.10.2 КЛ 10 кВ кабелем ААБл-10 сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5. Кабель силовой
2.2.5.1.2 КЛ 10 кВ кабелем ААВлУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее | 2.2.5.1.2 КЛ 10 кВ кабелем ААВлУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.8.1 КЛ 6 кВ кабелем ААШв сечением 3х70 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.10.2 КЛ 10 кВ кабелем ААШв сечением 3х150 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.10.23 КЛ 10 кВ кабелем ААШв сечением 3х150 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.11.2 КЛ 10 кВ кабелем ААШв сечением 3х185 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.11.3 КЛ 10 кВ кабелем ААШв сечением 3х185 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.12.1 КЛ 6 кВ кабелем ААШв сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.12.2 КЛ 6 кВ кабелем ААШв сечением 3х240 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.15 КЛ 6 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х50 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.15.1 КЛ 6 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.15.2 КЛ 10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х95 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.16 КЛ 6 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.16.2 КЛ 10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.16.3 КЛ 10 кВ кабелем ААШвУ сечением 3х120 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.33.1 КЛ 6 кВ кабелем АСБл сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.33. КЛ 6 кВ кабелем АСБл сечением 3х240 мм² (2 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.33.2 КЛ 10 кВ кабелем АСБл сечением 3х240 мм² (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.34.1 КЛ 6 кВ кабелем ПвПу сечением 3х(1х500 мм² ) (1 цепное исполнение) в траншее
2.2.5.34.2 КЛ 10 кВ кабелем ПвПу сечением 3х(1х500 мм² ) (1 цепное исполнение) в траншее
2.3. Горизонтально-направленное бурение
2.3.1. Горизонтально-направленное бурение при прокладке КЛ 0,4 кВ
2.3.1.5. КЛ 0,4 кВ кабелем АПвБШв-1 с сечением 4х240 мм² методом гнб
2.3.1.14. КЛ 0,4 кВ кабелем АВБбШв 4х70 мм² методом гнб
2.3.1.19 КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х35 мм² методом гнб
2.3.1.20 КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х185 мм² методом гнб
2.3.1.21 КЛ 0,4 кВ кабелем ААШв сечением 4х240 мм² методом гнб
2.3.2. Горизонтально-направленное бурение при прокладке КЛ 6-10 кВ
2.3.2.2.1. КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу 1х150/25-10 методом гнб
2.3.2.3.1. КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу 1х185/25-10 методом гнб | 2.3.2.3.1. КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу 1х185/25-10 методом гнб
2.3.2.4.2. КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу 1х185/35-10 методом гнб
2.3.2.5.1. КЛ 6 кВ кабелем марки АПвПу 1х240/35-10 методом гнб
2.3.2.5.2. КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу 1х240/35-10 методом гнб
2.3.2.7.2. КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу 1х500/35-10 методом гнб
2.3.2.27.2. КЛ 10 кВ кабелем АСБл 3х240 мм² методом гнб
2.3.2.28.2. КЛ 10 кВ кабелем марки АПвПу 1х95/25-10 методом гнб
3. Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
Однофазный, прямого включения
<пообъектная расшифровка>
Трехфазный, прямого включения
<пообъектная расшифровка>
Трехфазный, полукосвенного включения
<пообъектная расшифровка>
Трехфазный, косвенного включения
<пообъектная расшифровка>